德阳市口腔医院后院坝消防设施清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 自动喷淋系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闭式喷头(下垂型) | 个 | 40 |  |  |  |
| 2 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | m | 24 |  |  |  |
| 4 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | m | 12 |  |  |  |
| 5 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 6 |  |  |  |
| 6 | 支架制作 | KG | 20 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 室内消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | M | 42 |  |  |  |
| 8 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | M | 6 |  |  |  |
| 9 | 室内消火栓箱 | 套 | 3 |  |  | 含箱体、水带、栓头、枪头 |
| 10 | 支架制作 | KG | 15 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统（含消防广播） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 编码光电感烟探测器 | 个 | 16 |  |  |  |
| 12 | 消火栓按钮 | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 火灾声光报警器 HX-100B | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 吸顶火警扬声器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 消防接线端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 钢制接线盒 | 个 | 30 |  |  |  |
| 18 | 电气配管 SC20 | m | 200 |  |  |  |
| 19 | 配线 WDZCN-BYJ2.5 | m | 50 |  |  | 消防电源线 |
| 20 | 配线 WDZCN-RVS-2*2.0 | m | 220 |  |  | 消防信号 |
| 21 | 配线 WDZCN-RVPP-2X1.5 | m | 100 |  |  | 消防广播 |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 吊顶恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 矿棉板吊顶修复 | m | 100 | 30 |  | 消防广播 |
|  | 工程直接费合计 |  |  |  |  |  |

- 本项目消防设施安装在德阳市口腔医院院区，具体位置由采购人指定。